Для работы диагностической бригады (УЗИ, ЭКГ, лаборатория) в рамках диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимо подготовить следующее:

- Для УЗИ необходимо 1 кабинет.

Требования к кабинету:

- электрические розетки в кабинетах должны быть исправны. Тип (форма) розеток «Евро». При отсутствии евророзеток необходимы переходники – 2 шт;

- удлинители (по 1 шт. на кабинет; евростандарт);

- в каждом кабинете 1 кушетка, 4 стула, 1 настольная лампа, 2 стола или 1 стол и тумбочка;

- окна должны плотно закрываться шторами: помещение «затемнено»;

- карточки для детей с патологией сердца, почек или списки с диагнозом.

2. Для  ЭКГ:

- обязательно наличие заземления в кабинете, отведенном для ЭКГ;

- кабинет для проведения ЭКГ должен быть оборудован: 1 стандартная кушетка (60-65 х 150 х 190), 1 тумбочка или стол, 3 стула, по возможности 2 резиновых коврика.

- Лаборатория:

- для забора крови (ОАК) необходимо 2 стола и 4 стула (если более 40 детей);

- для общего анализа мочи (ОАМ) – 1 стол (до 40 анализов), если более, то 2 стола. Столы, на которые устанавливается моча застелить клеенкой.

Для работы врачебной бригады  необходимо подготовить следующее:

- отдельно кабинет для детского гинеколога, окулиста;

- 1 общий кабинет для остальных врачей (актовый зал, учебный класс и т.д.), 11 столов, 11 стульев, кушетка, 2 настольные лампы;

- обязательно должна быть подготовлена медицинская документация ребенка (мед. карта амбулаторного больного, мед. полис, заполненная учетная ф. № 030-Д/с/08-10 (в 2-х экз.), информированное согласие (в 2-х экз.).

Оборудование кабинетов и документация должны быть подготовлены до приезда специалистов.

Дети должны быть снабжены индивидуальными пеленками (на УЗИ, ЭКГ, для осмотра гинеколога).

Списки детей в алфавитном порядке, либо по группам (семьям).

4 экземпляра для I бригады и 3 экземпляра для II бригады.